## Sheet1
CITAZIONE | FONTE/URL | DATA VISITA
L'a. i. consiste nell'impiego coordinato di soluzioni tecnologiche allo scopo di sostituire gran parte del lavoro umano con dispositivi diversi | https://www.treccani.it/enciclopedia/automazione-industriale_%28Enciclopedia-Italiana%29/ | 2023-09-09
The RS-485 standards suggests that its nodes be networked in a daisy-chain, also known as party line or bus topology. In this topology, the participating drivers, receivers, and transceivers connect to a main cable trunk via short network stubs. The interface bus can be designed for full-duplex or half-duplex transmission | https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf?ts=1694247848901 | 2023-09-09
Il protocollo Modbus è di tipo Master/Slave e quindi nella rete è presente sempre e solo un dispositivo Master che gestisce la comunicazione nei confronti di uno o più dispositivi Slave. Ogni scambio di informazioni è originato dal Master il quale comunica sul bus di campo contente una particolare richiesta, normalmente un comando di lettura o di scrittura delle informazioni contenute in uno degli Slave. Tutti gli Slave sono normalmente in ricezione ed ascoltano le richieste del Master. Solo lo specifico Slave interrogato cattura le informazioni inviate dal Master, provvede all’esecuzione del comando e risponde al Master inviando a sua volta le proprie informazioni sulla rete. | https://www.overdigit.com/data/Blog/RS485-Modbus/Protocollo%20Modbus%20su%20RS485.pdf | 2023-09-09
Figura 2: Struttura del frame Modbus in modalità RTU, consultato il 10 settembre 2023, https://development.libelium.com/modbus_networking_guide/introduction