## Slide 1: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
Corso di laurea in Informatica
Riprogettazione e ottimizzazione di software per l’interfaccia uomo-macchina nell’ambito dell’automazione industriale
Relatore: Candidato:
Giacomo Cabri Enrico Marras

## Slide 2: Human-Machine Interface
Funzionalità del software:
Monitoraggio input/output e della comunicazione
Visualizzazione eventi in tempo reale
Attuazione di movimenti manuali
Gestione di programmi automatici di lavoro
Gestione di diversi profili utente

## Slide 3
Architettura Hardware e protocollo di comunicazione
Architettura di tipo Master-Slave su bus con mezzo comunicativo half-duplex
Frame del protocollo Modbus in modalità Remote Terminal Unit (RTU)

## Slide 4
Architettura Hardware e protocollo di comunicazione
Architettura di tipo Master-Slave su bus con mezzo comunicativo half-duplex
Frame del protocollo Modbus in modalità Remote Terminal Unit (RTU)

## Slide 5
Architettura Hardware e protocollo di comunicazione
Architettura di tipo Master-Slave su bus con mezzo comunicativo half-duplex
Frame del protocollo Modbus in modalità Remote Terminal Unit (RTU)

## Slide 6
Architettura Hardware e protocollo di comunicazione
Architettura di tipo Master-Slave su bus con mezzo comunicativo half-duplex
Frame del protocollo Modbus in modalità Remote Terminal Unit (RTU)

## Slide 7
Problematiche riscontrate
Problematiche primarie:
Lentezza di aggiornamento delle componenti grafiche
Codice obsoleto e poco performante
Dati sensibili salvati "in chiaro"
Problematiche secondarie:
Documentazione carente
Programma vincolato all’ambiente Windows

## Slide 8
Tecnologie impiegate
Python (3.11.4)
Sqlite
Tkinter
MinimalModbus
È necessario scegliere tecnologie con licenze che permettano l’uso commerciale
DBMS
Linguaggio di programmazione
Framework grafico
Modulo per la comunicazione

## Slide 9
Priorità comunicative
Una coda di priorità permette di gestire le comunicazioni e gli aggiornamenti delle componenti grafiche
Alcuni elementi grafici necessitano di aggiornamenti tempestivi

## Slide 10
Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 11: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 12: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 13: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 14: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 15: Coda di priorità
La coda deve poter discriminare tra tre diverse tipologie di compiti:
Periodici ad alta priorità (α)
Periodici a priorità normale (β)
Immediati (γ)

## Slide 16
Comunicazione e aggiornamento grafico
update generalizza l’aggiornamento delle componenti grafiche tramite l’uso di:
object_references riferimenti agli elementi da aggiornare
success comportamenti degli oggetti in caso di successo nella comunicazione
failure comportamenti degli oggetti in caso di fallimento della comunicazione
communicate aziona la comunicazione tramite i parametri contenuti nel Task

## Slide 17: Letture di multipli registri
Chart: Numero di registri
Runtime read_register | 0.15511 | 0.34365 | 0.51479 | 0.68776 | 0.82779 | 1.0618 | 1.1717 | 1.3588 | 1.5157 | 1.6887 | 1.8907 | 2.0458 | 2.2347 | 2.3757 | 2.6087 | 2.7028 | 2.8899 | 3.0716 | 3.2177 | 3.3907 | 3.5527 | 3.7177 | 3.8907 | 4.1417 | 4.1867 | 4.4047 | 4.5776 | 4.7217 | 4.9207 | 5.1087 | 5.2337 | 5.3587 | 5.5617 | 5.7177 | 5.8897 | 6.0327 | 6.2967 | 6.4367 | 6.6116 | 6.7987
Runtime read_registers | 0.13796 | 0.13973 | 0.14078 | 0.14076 | 0.14077 | 0.13877 | 0.14078 | 0.14078 | 0.13975 | 0.14078 | 0.14075 | 0.14071 | 0.14074 | 0.14081 | 0.13978 | 0.14076 | 0.14078 | 0.14077 | 0.14048 | 0.14017 | 0.14075 | 0.18776 | 0.14077 | 0.14077 | 0.13945 | 0.14118 | 0.1405 | 0.14084 | 0.141 | 0.13986 | 0.13861 | 0.14115 | 0.14167 | 0.13987 | 0.14106 | 0.13947 | 0.14075 | 0.14079 | 0.14077 | 0.14035
Runtime write_register | 0.16075 | 0.34372 | 0.5147 | 0.6877 | 0.82775 | 1.0308 | 1.2027 | 1.3748 | 1.5308 | 1.7237 | 1.8747 | 2.0307 | 2.1877 | 2.3898 | 2.5517 | 2.7337 | 2.9019 | 3.1936 | 3.2487 | 3.4378 | 3.5848 | 3.7347 | 3.9367 | 4.1557 | 4.2497 | 4.4527 | 4.5927 | 4.7188 | 4.9366 | 5.1107 | 5.2657 | 5.5517 | 5.5458 | 5.8187 | 5.9527 | 6.2487 | 6.2877 | 6.4987 | 6.6537 | 6.7997
Runtime write_registers | 0.14116 | 0.13979 | 0.14077 | 0.14081 | 0.13981 | 0.14076 | 0.14078 | 0.13981 | 0.14078 | 0.13982 | 0.14073 | 0.14081 | 0.13988 | 0.14058 | 0.14001 | 0.14078 | 0.1408 | 0.13977 | 0.14078 | 0.1408 | 0.13974 | 0.14089 | 0.13977 | 0.18775 | 0.13978 | 0.14074 | 0.14076 | 0.1558 | 0.14077 | 0.13976 | 0.16776 | 0.14971 | 0.13979 | 0.14075 | 0.17176 | 0.15573 | 0.13982 | 0.14074 | 0.14076 | 0.15576
Per vincoli architetturali, non è possibile interrogare più di 40 registri per comunicazione
Quando possibile, è sempre più conveniente interrogare multipli registri contemporaneamente

## Slide 18
Gestione utenti
Dati sensibili degli utenti in chiaro
Dati sensibili degli utenti occultati

## Slide 19
Conclusioni e sviluppi futuri
Chart: Campionamenti
Software originale | 6.92 | 5.38 | 5.81 | 6.61 | 12.87 | 6.48 | 6.42 | 5.98 | 5.79 | 11.54 | 6.32 | 6.94 | 5.52 | 6.52 | 5.91 | 7.13 | 6.28 | 12.26 | 5.62

## Slide 20
Chart: Campionamenti
Software originale | 6.92 | 5.38 | 5.81 | 6.61 | 12.87 | 6.48 | 6.42 | 5.98 | 5.79 | 11.54 | 6.32 | 6.94 | 5.52 | 6.52 | 5.91 | 7.13 | 6.28 | 12.26 | 5.62
Software ottimizzato | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 0.83 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.71
Chart: Secondi
| Software ottimizzato | Software originale
 | 0.73895 | 6.26
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 21
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 22
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 23
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 24
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 25
Grazie per l’attenzione